## HYBRID INVERTERS
Name | Apparent power | Rated power | Rated voltage | Rated current | VOC PV | PV power | MPPT voltage min | MPPT voltage max | Battery min V | Battery max V | Batttery charge power | Battery charge current | Battery discharge current | Price | Inverter_num
HPS50 | 55 | 50 | 400 | 72 | 1000 | 75 | 480 | 800 | 500 | 600 | 75 | 150 | 156 | 166755.3 | 1
HPS100 | 110 | 100 | 400 | 144 | 1000 | 150 | 480 | 800 | 500 | 600 | 150 | 300 | 313 | 311276.6 | 1
HPS120 | 132 | 120 | 400 | 173 | 1000 | 180 | 480 | 800 | 517 | 600 | 180 | 350 | 374 | 345000 | 1
HPS150 | 165 | 150 | 400 | 217 | 1000 | 225 | 480 | 800 | 500 | 600 | 225 | 450 | 467 | 511382.98 | 1
HPS200 |  | 200 | [11 empty] | 622553.2 | 2
HPS240 |  | 240 | [11 empty] | 690000 | 2
HPS300 |  | 300 | [11 empty] | 1022765.96 | 2
PCS250 | 275 | 250 | 400 | 361 |  |  |  |  | 500 | 820 | 250 | 550 | 550 | 833776.6 | 1
PCS500 | 550 | 500 | 400 | 722 |  |  |  |  | 600 | 900 | 500 | 917 | 917 | 997138 | 1
PCS630 | 693 | 630 | 400 | 909 |  |  |  |  | 600 | 900 | 630 | 1155 | 1155 | 1193882.98 | 1
PCS1000 | 1100 | 1000 | 400 | 1443 |  |  |  |  | 700 | 900 | 1000 | 1430 | 1430 | 1927648.7 | 2
PCS1260 |  | 1260 | [11 empty] | 2387765.96 | 2

## BATTERIES
Name | Energy | Nominal voltage | Min voltage | Max voltage | Charge/Discharge current | Price
FW100/80 | 80 | 512 | 456 | 568 | 200 | 472000
FW200/160 | 160 | 512 | 456 | 568 | 300 | 904000
FW230/184 | 230 | 512 | 456 | 568 | 230 | 1016000
FW300/240 | 300 | 512 | 456 | 568 | 700 | 1296000
FW300/240 HV+ | 300 | 768 | 627 | 780 | 300 | 1296000
FW400/320 | 400 | 512 | 456 | 568 | 700 | 1696000
FW400/320 HV+ | 400 | 682 | 607 | 756 | 700 | 1696000
FW500/400 | 500 | 512 | 456 | 568 | 700 | 2140000
FW500/400 HV+ | 500 | 640 | 570 | 710 | 700 | 2104000
FW700/560 HV | 500 | 640 | 570 | 710 | 700 | 2888000
FW700/560 HV+ | 500 | 640 | 570 | 710 | 700 | 2888000
FW800/60 HV+ | 500 | 640 | 570 | 710 | 700 | 2888000
FW800/60 HV+ | 4500 | 640 | 570 | 710 | 700 | 3000000
FW800/60 HV+ | 5000 | 640 | 570 | 710 | 700 | 3000000

## PV
Name | Maximum power | Open circuit voltage | Short circuit current | Voltage at MPP | Current at MPP | Isc coefficient | Voc coefficeint | Pmax coefficient | Rate
LR5-72HPH-550M | 550 | 49.8 | 13.98 | 41.95 | 13.12 | 0.05 | -0.265 | -0.34 | 2.8

## DC Protection Box
Inverter | Price | Rated power
HPS 50 | 6172 | 50
HPS 100 | 11045.4 | 100
HPS 120 | 15190 | 120
HPS 150 | 15190 | 150
PCS 250 | 16331 | 250
PCS 500 | 9885 | 500
PCS 630 | 32750 | 630
s

## AC Switch Gear
Inverter | Price | Rated power
HPS 50 | 10950 | 50
HPS 100 | 13187.75 | 100
HPS 120 | 26497.2 | 120
HPS 150 | 36996 | 150
PCS 250 | 25426 | 250
PCS 500 | 25497 | 500
PCS 630 | 40964 | 630